## Sheet1
拟采购清单（新增项目）
分类 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能和基本要求 | 进口/国产
医用光学仪器 | 1 | 光脉冲治疗仪 | 台 | 1 | 用于干眼治疗，光源：强脉冲光，脉冲输出模式：单脉冲，双脉冲，三脉冲，多脉冲，模式，输出能量稳定 | 国产
| 2 | 眼科手术显微镜（含录像系统） | 台 | 1 | 设备功能完善，使用寿命长 | 进口
| 3 | 干眼分析仪 | 台 | 1 | 用于干眼检查及螨虫检查和眼前节照相，光学分辨率，角膜内皮，高清单反相机,图像分辨率高，螨虫检查功能，可实现高清数码裂隙灯+干眼检查+螨虫检查三合一功能，泪河高度测量：可见光/红外光双模式拍照，可光学变倍拍照，非侵入式泪河高度测量，客观评分泌量，检测泪膜破裂时间，实时跟进干眼治疗进展。 | 国产
临床检验设备 | 4 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 | 1.矩形柜体设计，容积:≥120L； 2.负压刺破气罐 3.双压力控制功能 4.压缩气系统 5.断电记忆功能 6.具有曲线打印和报表打印两种方式 | 国产
| 5 | 环氧乙烷快速生物阅读器 | 台 | 1 | 1.3小时内确定培养结果，60±2℃，温度可调整； 2.配置≥7英寸电容触摸屏，支持极速生物阅读器用户界面、内部参数的可视化设置； | 国产
| 6 | 环氧乙烷配置浓度监测仪+报警器 | 台 | 1 | 1.配套环氧乙烷灭菌器使用，监测房间里的环氧乙烷浓度； 2.≥2.7寸彩色宽屏，全屏触摸操作； 3.报警器为红外遥控器操作报警器； | 国产
| 7 | 自动升降搬运车 | 辆 | 1 | 1.配合环氧乙烷灭菌器灭菌物品搬运； 2.304不锈钢材质； | 国产
其他医疗设备 | 8 | 尿动力学分析系统 | 套 | 1 | 定量分析下尿道压力、肛肠压力、尿流和肌电特性，可用于尿动力学检查，适用于诊断尿失禁、异常尿潴留、神经疾病导致的排尿障碍、肛门直肠疾病 | 进口
医用电子生理参数检测仪器设备 | 9 | 定量血流分数检测仪（QFR） | 台 | 1 | 包含：可移动式的冠脉影像功能学诊断平台、医学显示屏、分布式存储器、系统中央处理器、GPU显卡、数据接口、系统内存条。 | 国产