## Sheet1
南安市医院新院区关于直线加速器配套设备等一批医疗设备采购项目
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能和基本要求 | 国产
1 | 大孔径模拟CT定位机系统 | 套 | 1 | 包含： 1.大孔径模拟定位CT机系统：≥70cm的真实扫描孔径，且图像质量能够满足临床靶区勾画需求。 2.需要提供第三方的平台配套系统，包括：医用显示器、高压注册器、原厂CTsim系统、CT电子密度模体、CT机质控模体、三维可移动激光灯系统；呼吸控制系统；自动化靶区自动勾画软件平台；医联体合作放疗远程平台开发等，保证日常患者CT定位工作的正常运行以及配合放疗治疗机顺利开展放射治疗。 | 国产
2 | 冷冻手术治疗机 台 | 台 | 1 | 功能： 冷冻治疗：通过冷冻技术，将病变组织迅速冷冻，达到治疗的目的。冷冻治疗可以有效地破坏病变组织的细胞结构，抑制其生长和扩散，从而达到治疗的效果。 精确控制：具备精确的温度控制系统，可以根据患者的具体情况和治疗需求，调节冷冻温度和冷冻时间，以达到最佳的治疗效果。 基本要求： 温度控制系统：冷冻手术治疗机应具备精确的温度控制系统，能够根据患者的具体情况以及治疗需求，调节冷冻温度和冷冻时间，以达到最佳的治疗效果。 探针温度和时间控制：冷冻手术治疗机的探针制冷温度应在-50℃～-89℃之间，探针升降温时间应在开始冷冻后4S内达到探针制冷温度，升温时间则应在停止冷冻后5S内探针头温度达到0℃以上。 显示功能：具有温度和计时显示功能。 | 国产
3 | 眼底OCTA | 台 | 1 | 用于眼底疾病诊断及治疗随访 | 国产
4 | 间接眼底镜 | 台 | 2 | 开展眼底病检查治疗设备 | 进口、国产
5 | 冷冻仪器 | 台 | 1 | 用于开展新技术，对视网膜脱离、眼部肿瘤做冷冻治疗 | 国产